В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 31 января 2023 года № 174), 
АО «НоваВинд», являющееся организатором Открытого запроса предложений в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд обособленных подразделений АО «НоваВинд», сообщает: 
Вопрос №1: 
Добрый день!

1. Можно ли будет в случае победы изменять сроки оказания услуг? Сжать их?
2. Кто предоставляет нагрузку?
Ответ №1: 
Добрый день!
1. Если начало оказания услуг в 2023 г. будет с 12.06.2023 и окончание оказания услуг не позднее 14.08.2023, то да, при этом необходимо соблюсти непревышение годового межсервисного интервала по остальным годам. 
2. В соответствии с подразделом 3.1. раздела 3 Тома 2 Закупочной документации Техническая часть - Исполнитель:
Услуги должны оказываться с использованием:

- необходимого оборудования, материалов, запасных частей, инструментального, приборного и нормативно-технического обеспечения
