В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 31 января 2023 года № 174), 
АО «НоваВинд», являющееся организатором Открытого конкурса в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по системе резервного электроснабжения автоматической системы пожаротушения для нужд филиала АО «НоваВинд» в г. Волгодонске, сообщает: 
Вопрос №3: 
Уважаемый Заказчик!

Прошу ответить на вопросы:

1.
В закупочной документации не указана дополнительная стадия проведения закупки, а именно - возможность проведения переторжки( согласно п.4.2.1 ЕОСЗ). Планируется ли проведение переторжки в данной закупочной процедуре?

2.
В случае применения участником закупки упрощенной системы налогообложения( УСН),измениться( уменьшиться) ли НМЦ договора на сумму НДС ( согласно Приложение 1 к ЦА Расчет цены)?

3.
В случае применения участником закупки упрощенной системы налогообложения( УСН) какой базис оценки заявки участника – ЦЕНА с НДС или ЦЕНА без НДС? 

4.
В случае сопоставления с заявками участников на общей системе налогообложения, какое предельное значение опыта у участника на УСН?

5.
Согласно Локального сметного расчета №№ 1145.1-03-02.СМЛ.09-14-12 необходимо выполнить пусконаладочные работы. Часть работ требует наличия у подрядчика зарегистрированной в органах Ростехнадзор электротехнической лаборатории для проведения специальных работ (Измерение сопротивления изоляции, испытание выключателей, Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, см. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 13 марта 2001 г. N 32-01-04/55). 

Возможно ли привлечение субподрядной организации на данный вид работ или потенциальный участник должен иметь собственную электротехническую лабораторию, и аттестованный персонал с правом проведения испытаний и измерений в электроустановка до 1000В?
Ответ №3: 
Добрый день!
1. В соответствии с п. 16 Извещения Части 1 Тома 1 Закупочной документации:

Время и дата подачи дополнительных ценовых предложений: 10:00 (время московское) «24» апреля 2023 г.
2. Нет, в соответствии с п. 3.2.1. п. 3. Части 1 Тома 1 Закупочной документации:

Для сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.
3. В соответствии с п. 3.2.1. п. 3. Части 1 Тома 1 Закупочной документации:

Для сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.
4. В соответствии с п. 3.2.2.1. п. 3. Части 1 Тома 1 Закупочной документации:
Предельное значение опыта участника: 32 232 492 (Тридцать два миллиона двести тридцать две тысячи четыреста девяносто два) рубля 00 копеек.
5. В соответствии с п. 3.2.2. Части 3 Тома 1 Закупочной документации Проект договора: Подрядчик вправе привлекать субподрядчика.
