В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13 февраля 2024 года № 189), 
АО «НоваВинд», являющееся организатором Открытого аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Поставку кабелей управления, сообщает: 
Вопрос №2: 
Уважаемый заказчик! Просим предоставить разъяснения по следующим вопросам:

Вопрос 1. Просим уточнить, будет ли принят товар с незначительными различиями от требуемых технических характеристик, не оказывающих критическое влияние на функционал кабелей? Таких как аналогичные стандарты (EN, EC, VDE), радиус изгиба, цвет оболочки и температура эксплуатации?

Вопрос 2. Будет ли считаться соответствующим требованиям товар со следующими характеристиками?

Требование ТЗ/ характеристика предлагаемого товара

Для позиций 1-20:

п. 2 "Минимальный радиус изгиба 5 Dн"/ предлагаемый - 7,5 Dн

п. 5 "Внутренняя оболочка – TS EN 50363-4-1 ПВХ компаунд"/ предлагаемый PVC (EN 50290-2-22, VDE0207-TM2)

п. 7 "Наружная оболочка – TS EN 50363-4-1 ПВХ компаунд"/ предлагаемый PVC (EN 50290-2-22, VDE0207-TM2)

п. 9 Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

- при стационарной прокладке: от -40 °С до +80 °С/ предлагаемый от -30 °С до +70 °С

- при нестационарной прокладке: от -5 °С до +70 °С/ предлагаемый от -5 °С до +50 °С

Для позиции 21:

п. 5 Наружная оболочка на основе силикона, цвет чёрный/ предлагаемый кирпично-красный

п. 6 Не распространяют горение в соотв. с IEC 602228, Cable Flame Test, CSA FT1/ предлагаемый EC 60332-3-24, EN 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24

Для позиции 23:

п. 7 Минимальный радиус изгиба: статично 7,5Dн/ предлагаемый 15 Dн

п. 8 Рабочие температура от -40 до + 80 С/ предлагаемый от -30 до +70

Обращаем внимание Заказчика, что кабели HELUKABEL, FLEXICORE, Flex, Heat, SIHF, PTFE, BUS PB, BUS-LEITUNG, ETHERLINE, СПЕЦЛАН, и отечественный кабель, используемые для ценового анализа, по характеристикам могут критично не соответствовать требованиям технического задания.

Например: по позициям 1-20 кабели Flexicore 115 CY и F-CY-JZ не имеют внутренней оболочки (п 5. ТЗ), за счёт чего снижается стоимость продукции, но ухудшаются физико-механические характеристики кабеля.
Ответ №2:
Добрый день! 
Ответ 1: 

Технические характеристики товара должны соответствовать требованиям, указанным в Томе 2 Закупочной документации Техническая часть.
Ответ 2:

Технические характеристики товара должны соответствовать требованиям, указанным в Томе 2 Закупочной документации Техническая часть.
Ответ 3:

В представленных в рамках расчета начальной (максимальной) цены договора технико-коммерческих предложениях контрагенты подтвердили способность и желание осуществить поставку кабелей управления в соответствии с требованиями заказчика. В отношении полученных ТКП была проведена техническая экспертиза, предложения, в отношении которых было выявлено несоответствие требованиям запроса ТКП (в том числе приложенного в его составе технического задания) не были приняты в расчет начальной (максимальной) цены договора.
Дополнительно сообщаем, что в случае если настоящая процедура будет признана несостоявшейся (например, по причине отсутствия заявок участников, либо принятия решения об отказе в допуске всем участникам закупки за превышение начальной (максимальной) цены договора), заказчик может произвести перерасчет начальной (максимальной) цены договора.

