В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13 февраля 2024 года № 189), 
АО «НоваВинд», являющееся организатором Открытого аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Поставку кабельной продукции на напряжение 0,4-35 кВ, сообщает: 
Вопрос №2: 
Добрый день!

Уважаемый Заказчик, просим уточнить:

1) возможно ли указание в заявке нескольких производителей по одному наименованию продукции, если одна страна происхождения, и в случае заключения договора будет выбран один из предложенных?

2) имеется ли у грузополучателя техника для выгрузки?

3) возможна ли поставка несколькими партиями?

4) по п. 3-11 техзадания указан ГОСТ Р 55025-2012, но сейчас на эти кабели действует ещё ГОСТ 34834-2022 (переходный период, действуют оба ГОСТ), можно ли указать в заявке 2 ГОСТа?

5) по п. 1 техзадания кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 - требуется на переменное напряжение 0,66 или 1кВ, или участник может выбрать?

6) по п. 12 техзадания: кабель EPRCab ВГЭнг(А)-LS 3×240мс+1×150мк(N)-1 - указан ТУ 3500-054-05742781-2016, это один конкретный производитель. Можно ли предлагать эквиваленты от других заводов?

7) предусмотрен ли толеранс поставки (оплачиваемое отклонение)?
Ответ №2:
Добрый день!

1) Согласно Инструкции по заполнению Технического предложения (Форма 2) Части 1 Тома 1 Закупочной документации:

4. Техническое предложение участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· страны происхождения товара;

· описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

Участнику в Техническом предложении необходимо указать конкретный товар и производителя данного товара.
2) Техники для выгрузки нет.
3) Согласно Разделу 1 Тома 2 Закупочной документации Техническая часть срок поставки: не более 90 (девяносто) календарных дней с момента (даты) заключения договора. 

Поставка несколькими партиями возможна.

4) Можно указать в заявке 2 ГОСТа.

5) Переменное 1 кВ.

6) Эквивалент допустим при условии соблюдения всех технических характеристик, указанных в Томе 2 Закупочной документации Техническая часть.

7) Толеранс не предусмотрен.

