В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13 февраля 2024 года № 189), 
АО «НоваВинд», являющееся организатором Открытого аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Поставку кабельной продукции на напряжение 0,4-35 кВ, сообщает: 
Вопрос №3: 
Добрый день.

Просим внести правку по ТЗ, поз. 2 - Кабель КВВГЭнг (А)-LS 14х1,5

Требование: Наличие экрана из медных проволок, скрепленных медной лентой

У данного кабеля экран делается из алюминиевой фольги (алюмофлекс) или медной фольги, без проволок. 

Просим внести правку.
Ответ №3:
Добрый день!

Изменения в Том 2 Закупочной документации Техническая часть вноситься не будут. Конструктив кабеля предусматривает изготовление такого кабеля.

