В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13 февраля 2024 года № 189), 
АО «НоваВинд», являющееся организатором Открытого аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Поставку кабельной продукции на напряжение 0,4-35 кВ, сообщает: 
Вопрос №4: 
Добрый день.

Просим разъяснить по п. 12 ТЗ:

Кабель силовой EPRCab ВГЭнг(А)-LS 3×240мс+1×150мк(N)-1 - при подборе эквивалентов допускается изменение формы и сечения жил?:

4х240мс (N), или  3×240мк+1×150мк(N)-1.
Ответ №4:
Добрый день!

Эквивалент допустим при условии соблюдения всех технических характеристик, указанных в Томе 2 Закупочной документации Техническая часть.
