Вопрос: 11.09.2024 10:03:09

В файлах отсутствует рабочая документация по пожарной безопасности. В документе ПУГР.И-1.2021- ВР16 описываются работы по монтажу пожарной безопасности, а спецификации по приборам и ОКЛ нет в документе ПУГР .И -1.2021- ПС.

Так же, рабочая документация есть только на здание 350, а в ведомости работ перечислены работы на 6ти зданиях. Но в РД ни слова об остальных 5ти зданиях, а там монтаж извещателей, которых в РД и спецификации нет.

Ответ:11.09.2024

1. Работы, являющиеся предметом закупки, будут выполняться в соответствии с утвержденной проектной документацией «Вывод из эксплуатации комплекса ПУГР И-1 площадки 2 АО «ОДЦ УГР» с переводом в пункт хранения радиоактивных отходов (ПХ РАО) (г. Северск Томской области). Этап 1».

Рабочая документация, дополняющая проектную документацию, была разработана в ограниченном объеме. Разработанный том рабочей документации опубликован в составе закупочной документации (файл 1.2 ПУГР.И-1.2021-ПС1).

2. Полная спецификация материалов и оборудования, требующихся для монтажа системы противопожарной защиты зданий площадки 2 и комплекса ПУГР И-1», приведена в составе тома ПУГР.И-1.2021-ПБ (гриф «Для служебного пользования») проектной документации.

В составе закупочной документации размещены иные документы в качестве приложений к техническому заданию, а также сметная документация ЛСР № 45-3884-СмЛ «Пожарная безопасность», содержащая полную номенклатуру и количество требующихся при производстве работ материалов и оборудования.