В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13 февраля 2024 года № 189), 
АО «Росатом Возобновляемая энергия», являющееся организатором Открытого аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Поставку системы освещения для ВЭУ LP2 L100-2,5МВт, сообщает: 
Вопрос №1: 
В "Приложении к ЦА Цены за единицу" у участника ИЦИ 3 в позиции № 20 указана коробка "Коробка распределительная ОП 85*85*40мм IP55 SE IMN35092" с ценой закупки 320 руб./шт. с НДС, и данная цена выбрана Средней/минимальной

ценой товара с учетом всех налогов и сборов. Обращаю Ваше внимание, что данная распределительная коробка имеет степень защиты IP55, что противоречит Техническому заданию (Том 2 Закупочной документации Техническая часть) "РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ пункт №20 таблицы", в котором указано, что степень защиты распределительной коробки должна быть не ниже IP65.

В связи с этим, прошу Вас дать комментарий по требованиям к степени защиты коробки, а также по уровню актуальной цены "Средней/минимальной цены товара с учетом всех налогов и сборов" на данный продукт.
Ответ №1:
Добрый день!

Внесены изменения в позицию 20 Раздела 1 Тома 2 Закупочной документации Техническая часть.
