В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13 февраля 2024 года № 189), 
АО «Росатом Возобновляемая энергия», являющееся организатором Открытого аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Поставку системы освещения для ВЭУ LP2 L100-2,5МВт, сообщает: 
Вопрос №4: 
В томе 2 Закупочной документации,  "Техническое задание на закупку комплектующих",   Раздел 1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ, поз 23 "Прожектор светодиодный с датчиком движения и освещённости Volpe ULF-Q512 (или аналог)" указаны требования по световому потоку пункт "№ 5. Световой поток: 2000-2200 лм",

обращаю Ваше внимание, что позиция "Прожектор светодиодный с датчиком движения и освещённости Volpe ULF-Q512" снята с производства , вместо неё в настоящий момент поставляется позиция "Прожектор светодиодный с датчиком движения и освещённости Volpe ULF-Q514", которая имеет увеличенный световой поток - 2550 лм.

В связи с этим прошу Вас внести изменения в Техническое задание Раздел 1 № 23 пункт №5 со следующей формулировкой "Световой поток: 2000-2550 лм"

паспорт прилагаю.
Ответ №4:
Добрый день!

Настоящим сообщаем, что по позиции 23 Раздела 1 Тома 2 Закупочной документации Техническая часть допускается поставка аналогов товара.

При выборе аналогов для товара «Прожектор светодиодный с датчиком движения и освещённости Volpe ULF-Q512 (или аналог)» необходимо руководствоваться  техническими требованиями, указанными в столбце «Основные технические характеристики товара» Раздела 1 Тома 2 Закупочной документации Техническая часть.
