В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13 февраля 2024 года № 189), 
АО «Росатом Возобновляемая энергия», являющееся организатором Открытого аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП) без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Поставку токосъёмного узла в сборе, сообщает: 
Вопрос №1: 
Добрый день!

Просьба уточнить некоторые вопросы:

1.  Для чего будет использоваться токосъёмный узел? 

2.  Какова функция узла в рамках данного применения на ВЭУ?

3.  В каком конкретном оборудовании будет использоваться этот токосъемный узел (поворотные механизмы, камеры и т.д.)?
Ответ №1:
Добрый день!

1)
Токосъёмный узел используется для обеспечения электропитания шкафов вращающейся ступицы ВЭУ, коммутации электрических цепей системы безопасности, а также для передачи данных, полученных с систем распределённой периферии ступицы в головной контроллер, установленный в гондоле;

2)
Токосъёмный узел используется для обеспечения электропитания шкафов вращающейся ступицы ВЭУ, коммутации электрических цепей системы безопасности, а также для передачи данных, полученных с систем распределённой периферии ступицы в головной контроллер, установленный в гондоле;

3)
Токосъёмный узел используется в ступице ВЭУ.
