
	[image: image1.jpg]0 OBECMEYEHNE
0y rosu-sHumde
POCATOM





	Акционерное общество

«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

(АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

	проспект Мира, д. 6, г. Саров

Нижегородская область, 607188

Телефон (83130) 7-45-00, факс (83130) 7-45-75

E-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru

ОКПО 36742792, ОГРН 1075254000216

ИНН 5254081010, КПП 525401001


Разъяснения положений документации открытого запроса котировок в электронной форме №32514445088 от 27.01.2025 г.
В соответствии с подпунктом 2.2, пункта 2, части 2, тома 1 закупочной документации АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», являющееся организатором открытого запроса котировок на право заключения договора на поставку трансформаторов (извещение о проведении открытого запроса котировок от «27» января 2025 года размещено в электронной форме на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: (http://www.zakupki.gov.ru закупка №32514445088, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли https://zakupki.rosatom.ru/new/, закупка №51392 и на АО «Электронные торговые системы» в сети «Интернет» по адресу: https://www.etp-ets.ru/ №32514445088), в ответ на запросы участников сообщает следующее:

Вопрос №2: Уважаемый заказчик! Прошу дать разъяснения по следующим вопросам: 1. Согласно технической части: Масса масла - не менее 440 кг Верно ли указано данное требование? 2. В случае, если требование указано верно прошу обосновать требование по минимальной массе масла так как не совсем понятно как количество масла может влиять на технико-эксплуатационные показатели трансформатора 3. Прошу так же уточнить: допускается ли предложение продукции, с меньшей массой масла при условии соответствия всех прочих показателей, указанных в технической части?
Ответ №2: Добрый день! В ответ на Ваш запрос сообщаю:

С целью предупреждения перегрева и обеспечения стабильности работы оборудования, а также с целью сохранения электрической прочности изоляции между обмотками, витками, землёй, Заказчиком определен перечень характеристик к закупаемому оборудования, в числе которых указан и объем используемого в оборудовании масла. 
Заказчиком в разделе 1 Тома 2 Закупочной документации в полном объеме указаны требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия продукции действительным потребностям Заказчика.
Согласно пп. 7.1 п. 7 части 2 Извещения о проведении запроса котировок рассмотрение заявок на участие в запросе котировок происходит после открытия доступа организатору к заявкам на участие в запросе.
Директор ДОЗиМТО

          



                      И.Н. Гердюков





                                         
29.01.2025 г.
























