Запрос на разъяснение документации
	Номер извещения
	32616074953

	Предмет закупки 
	Право заключения договора на поставка кабельной продукции

	Текст запрос
	Прошу дать разъяснения по 
При сверке СПЕЦи и Графика разночтения в количестве: 1. В СПЕЦЕ п. 8 КГН 3х35+1х10 - 500м, в Графике п.8 -250м до 30 дней и 12м до 90 дней, всего 262м. – какая правильная?


