Разъяснения документации о проведении закупки на право заключения договора на поставку кабельной продукции
www.zakupki.gov.ru № 32616074953, http://zakupki.rosatom.ru № 207857, 
www.etp-ets.ru № 32616074953
«05» июня 2026 г.
	Вопрос участника закупки

	Уважаемый Заказчик!

В ТЗ на Кабель АВВГ (п.1-5) указан ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия», указанный ГОСТ не действующий в РФ, просьба заменить на ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия»

Заранее, спасибо.

	Разъяснения положений закупочной документации

	В ответ на Ваш запрос сообщаем: 

Согласно данным Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по состоянию на 05.06.2026, ГОСТ 16442-80 – действующий. Возможна поставка кабеля АВВГ по ГОСТ 31996-2012. Техническое задание изложено в новой редакции. Закупочная документация изложена в новой редакции от 09.06.2026.


