Разъяснения документации о проведении закупки на право заключения договора на поставку кабельной продукции
www.zakupki.gov.ru № 32616074953, http://zakupki.rosatom.ru № 207857, 
www.etp-ets.ru № 32616074953
«08» июня 2026 г.
	Вопрос участника закупки

	Уважаемый заказчик! Согласно техническому заданию требуется кабель АВВГ по ГОСТ 16442-80. Однако по указанному ГОСТ разрешено производить продукцию только по заказу Министерства обороны РФ (Приказ Ростехрегулирования от 25 июня 2010 года №117-ст). Для общестроительных нужд используется ГОСТ 31996-2012. Просим внести изменения в ТЗ или согласовать возможность поставки кабеля по ГОСТ 31996-2012. Также по позициям АВВГ сечений 4х25, 4х35 и 4х70 указано «Форма поперечного сечения жилы – круглая секторная;». Просим уточнить какой формы требуется жила или к поставке допустима жила и круглая и секторная? Возможна ли поставка всего объема в срок «не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора», что в принципе соответствует и второй части поставки по графику

	Разъяснения положений закупочной документации

	В ответ на Ваш запрос сообщаем: 
1. Возможна поставка кабеля АВВГ по ГОСТ 31996-2012. В техническое задание внесены соответствующие изменения.
2. По позициям АВВГ сечений 4х25, 4х35 и 4х70 – допустима как круглая, так и секторная форма поперечного сечения жилы.

3. Требуется поставка в соответствии с графиком поставки указанным в спецификации.



