Разъяснения документации о проведении закупки на право заключения договора на поставку кабельной продукции
www.zakupki.gov.ru № 32616074953, http://zakupki.rosatom.ru № 207857, 
www.etp-ets.ru № 32616074953
«08» июня 2026 г.
	Вопрос участника закупки

	Прошу дать разъяснения по п.2 Кабель.... Спецификации и Графика поставки - в названии кабеля указан параметр ХЛ, что не согласуется с другими рядом стоящими позициями кабеля марки АВВГ, которые не имеют данного признака, который является нераспространенным для данного вида кабеля, и может привести к удорожанию поставки и увеличению сроков поставки

	Разъяснения положений закупочной документации

	В ответ на Ваш запрос сообщаем: 
Параметр холодостойкости (ХЛ) кабеля АВВГ 4х10-0,66 исключен. В техническое задание закупочной документации внесены соответствующие изменения.



