Разъяснения по закупочной процедуре, проводимой способом открытый запрос котировок на право заключения договора на изготовление и установка Стелы памяти участников СВО - работников Открытого акционерного общества "Соликамский магниевый завод" по адресу: г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 (сквер перед заводоуправлением ОАО "СМЗ")
https://zakupki.rosatom.ru/?link=brif № 206067
https://fabrikant.ru № 32616095995
«17» июня 2026 г.
	Вопрос/запрос участника закупочной процедуры
	Разъяснения положений закупочной процедуре

	Добрый день!

В описании Проекта памятной стелы указано:

1.
Основание гранит темно серого цвета, размеры основания 2*3*0,1 метра:

- гранитная плита должна быть цельной или блочной ? и какие размеры блоков?

      2.  Лицевой элемент буква Z должна быть высечена на основании стелы или прикреплена? То же цельная или частями ?

       3. Основная стела: материалы изготовления гранит светло серого цвета бетон, металл каркас: 

             - Стела должна быть блочная из гранита  или  железобетонная и облицованная гранитными плитами?

    4. Фундамент под Стелу кто готовит Исполнитель или заранее подготовлено Заказчиком? Если Исполнитель готовит, то под фундаментом проходят ли коммуникации?

    5. Требуется подсветка:

         - Есть ли подключении к электроэнергии или нужно будет протягивать кабель, получать разрешение на подключении к электропитанию?

     6. есть кроме изготовления памятной стелы и установки её другие благоустройства в объеме работ по данному запросу котировок? 

     7. в проекте Договора указаны сроки выполнения:

- до 15 июля 2026 – Исполнитель обязан изготовить стелу памяти участников СВО - работников ОАО «СМЗ» в соответствии с Проектом памятной стелы:

- есть ли возможность продлить сроки изготовления на 20 календарных дней?
	Уважаемый потенциальный участник закупки, на Ваш запрос сообщаем следующее:
1. 1. Гранитная плита должна быть цельной из гранита темно-серого цвета размером 2х3х0,1 м.
2. 2. Знак «Z» вырезан на плите глубиной не менее 50 мм. Рисунок приведен на листах 2 и 3 дизайн-проекта.
3. 3. Стела изготавливается из бетона на металлокаркасе), облицована цельными  плитами из гранита темно-серого цвета толщиной не менее 100 мм. Размеры плит приведены в дизайн-проекте (на чертежах).  
4. 4. Фундамент (неотъемлемая часть Стелы) делает Исполнитель. Характеристики фундамента отражены на стр. 3 приложения к договору (дизайн-проект) и в Техническом задании. Разрешение на земляные работы выдает Заказчик.
5. 5. Электросети до места установки Стелы ведет Заказчик. Заказчик также обеспечивает электроподключение. Характеристики работ по подсветке, проведение которых предполагается Исполнителем, приведены на стр. 3 приложения к договору (дизайн-проект).

6. 6. Другие работы по благоустройству по данному договору отсутствуют.

Сроки изготовления продлены, до 30 июля 2026 – Исполнитель обязан изготовить стелу памяти участников СВО - работников ОАО «СМЗ» в соответствии с Проектом памятной стелы;
7. Соответствующие изменения внесены в Том2. Техническая часть Техническое задание в закупочной документации ред. От 16.06.2026.


