## Расчет
Приложение к Протоколу. Сведения о начальной (максимальной) цене единиц продукции
№ п/п | Наименование оборудования, подлежащего ТО и РВР | Выполняемые работы | ед. изм. | кол-во за весь период | Средняя цена,за единицу, без НДС | Начальная (максимальная) цена, за единицу, без НДС | Начальная (максимальная) цена с уче-том кол-ва, без НДС | Начальная (максимальная) цена с уче-том кол-ва, с НДС
1 | Регламентные работы по ТО ИБП
1.1 | Система из 4х ИБП 400 кВА объеденных в параллель с внешним механическим байпасом и батарейными шкафами Модульный ИБП СИП380А400МД20. 10-33/100 | В соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию | услуга | 32 | 543470.7 | 543470.7 | 17391062.4 | 20869274.88
1.2 | Модульный ИБП 200 кВА СИП380А200МДШ 20-33/50СК05 (200кВА) с батарейным шкафом | В соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию | услуга | 32 | 113223.07 | 113223.07 | 3623138.24 | 4347765.89
1.3 | Модульный ИБП 150 кВА СИП380А150МДШ 20-33/50СК05 (150кВА) с батарейным шкафом | В соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию | услуга | 8 | 90578.43 | 90578.43 | 724627.44 | 869552.93
1.4 | Компактный модульный ИБП 40 кВА СИП380А40МДШ1 0-33/КПТСК05 (40кВА) | В соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию | услуга | 2 | 45289.2 | 45289.2 | 90578.4 | 108694.08
| Итого по разделу 1: | [5 empty] | 21829406.48 | 26195287.78
2 | Ремонтно-восстановительные работы ИБП, выполняемые по отдельным заявкам
2.1 | ИБП, АКБ, Щит байпаса(ЩСБЭ -ИТ) | Аварийный выезд по заявке (осмотр, диагностика, мелкий ремонт) | шт | 32 | 44392.43 | 44392.43 | 1420557.76 | 1704669.31
2.2 | ИБП, АКБ | Обновление или (и) восстановление программного обеспечения | шт | 6 | 22196.23 | 22196.23 | 133177.38 | 159812.86
2.3 | ИБП | Замена силового модуля | шт | 32 | 88784.83 | 88784.83 | 2841114.56 | 3409337.47
2.4 | ИБП | Замена вентилятора в силовом модуле | шт | 60 | 8323.6 | 8323.6 | 499416 | 599299.2
2.5 | ИБП | Замена дисплея | шт | 4 | 44392.43 | 44392.43 | 177569.72 | 213083.66
2.6 | ИБП | Замена интеллектуального модуля | шт | 12 | 44392.43 | 44392.43 | 532709.16 | 639250.99
2.7 | ИБП | Замена платы SNMP | шт | 4 | 44392.43 | 44392.43 | 177569.72 | 213083.66
2.8 | ИБП | Замена предохранителя, I не более 100А | шт | 16 | 2774.53 | 2774.53 | 44392.48 | 53270.98
2.9 | ИБП | Замена платы управления электропитанием | шт | 4 | 44392.43 | 44392.43 | 177569.72 | 213083.66
2.10 | ИБП | Замена платы управления | шт | 6 | 44392.43 | 44392.43 | 266354.58 | 319625.5
2.11 | ИБП | Замена платы питания | шт | 4 | 44392.43 | 44392.43 | 177569.72 | 213083.66
2.12 | ИБП | Замена вентилятора в шкафу ИБП | шт | 32 | 5549.07 | 5549.07 | 177570.24 | 213084.29
2.13 | ИБП | Замена платы*(дополнительно к указаным в перечне) | шт | 4 | 44392.43 | 44392.43 | 177569.72 | 213083.66
2.14 | ИБП | Замена релейной платы | шт | 3 | 44392.43 | 44392.43 | 133177.29 | 159812.75
2.15 | ИБП | Замена платы коммуникации для батарейного шкафа | шт | 12 | 44392.43 | 44392.43 | 532709.16 | 639250.99
2.16 | ИБП | Замена блока защиты от импульсов (SPD, УЗИП) | шт | 4 | 44392.43 | 44392.43 | 177569.72 | 213083.66
2.17 | ИБП | Замена модуля мониторинга и управления | шт | 6 | 44392.43 | 44392.43 | 266354.58 | 319625.5
2.18 | ИБП | Замена модуля байпаса | шт | 6 | 88784.83 | 88784.83 | 532708.98 | 639250.78
2.19 | ИБП | Замер сопротивления изоляции кабеля, с предоставлением протоколов испытаний | измерение | 1285 | 178.6 | 178.6 | 229501 | 275401.2
2.20 | ИБП | Замена силового кабеля суммарным сечением до 95 мм2. | м.п | 200 | 1387.23 | 1387.23 | 277446 | 332935.2
2.21 | ИБП | Замена силового кабеля суммарным сечением до 150 мм2. | м.п | 200 | 1664.73 | 1664.73 | 332946 | 399535.2
2.22 | ИБП | Замена силового кабеля суммарным сечением до 240 мм2. | м.п | 200 | 2774.53 | 2774.53 | 554906 | 665887.2
2.23 | ИБП | Замена контрольного кабеля, UTP. | м.п | 200 | 110.97 | 110.97 | 22194 | 26632.8
2.24 | ИБП | Очистка кабинета, включая замену фильтрующего материала шкафа ИБП. (фильтрующий материал предоставляет исполнитель). | шт | 50 | 7291.03 | 7291.03 | 364551.5 | 437461.8
2.25 | ИБП | Замена рубильника 3-х полюсного, Iном>400А | шт | 6 | 44392.43 | 44392.43 | 266354.58 | 319625.5
2.26 | Батарейный шкаф | Диагностика батарейного модуля LFP | шт | 18 | 22196.23 | 22196.23 | 399532.14 | 479438.57
2.27 | Батарейный шкаф | Замена батарейного модуля LFP | шт | 18 | 5549.07 | 5549.07 | 99883.26 | 119859.91
2.28 | Батарейный шкаф | Замена вентиляторов | шт | 22 | 5549.07 | 5549.07 | 122079.54 | 146495.45
2.29 | Батарейный шкаф | Диагностика ЖК дисплея | шт | 4 | 11098.1 | 11098.1 | 44392.4 | 53270.88
2.30 | Батарейный шкаф | Замена ЖК дисплея | шт | 4 | 44392.43 | 44392.43 | 177569.72 | 213083.66
2.31 | Батарейный шкаф | Диагностика модуля GBMS | шт | 4 | 11098.1 | 11098.1 | 44392.4 | 53270.88
2.32 | Батарейный шкаф | Замена модуля GBMS | шт | 4 | 44392.43 | 44392.43 | 177569.72 | 213083.66
2.33 | Батарейный шкаф | Диагностика модуля CBMS | шт | 4 | 11098.1 | 11098.1 | 44392.4 | 53270.88
2.34 | Батарейный шкаф | Замена модуля CBMS | шт | 4 | 44392.43 | 44392.43 | 177569.72 | 213083.66
2.35 | Батарейный шкаф | Замена карты памяти SDHC | шт | 2 | 11098.1 | 11098.1 | 22196.2 | 26635.44
2.36 | Батарейный шкаф | Замена контроллера BMS | шт | 4 | 44392.43 | 44392.43 | 177569.72 | 213083.66
2.37 | ИБП, АКБ, Щит байпаса(ЩСБЭ -ИТ) | Услуги не учтенные в Приложении № 2 Технического задания (непредвиденные работы, консультации и прочее) | чел./час | 120 | 5662.23 | 5662.23 | 679467.6 | 815361.12
3 | Итого по разделу 2: | [5 empty] | 12660174.39 | 15192209.25
4 | ИТОГО: | [5 empty] | 34489580.87 | 41387497.03